Přehled činnosti JSDH Javorník za uplynulý měsíc leden

Leden většinou bývá měsícem plným předsevzetí a přemýšlení o tom, jaký asi bude ten nový rok. U hasičů většinou plánujeme nejrůznější akce, které v daném roce musíme splnit. Co se týče výjezdové jednotky, plánujeme rozpočet, dotace, nákupy potřebného vybavení a čekáme na to, kolik výjezdů nám zimní počasí připraví. V lednu těch událostí bývá většinou hodně, právě díky rozmarům počasí. A v letošním roce nám počasí dalo velmi zabrat. Za první měsíc tohoto roku jsme vyjeli k 22 mimořádným událostem, což je neskutečné číslo. Někdy jsme tolik událostí neměli ani za půl roku.

K první události vyjíždíme 4. ledna odpoledne na ulici Polskou, kde došlo vlivem silného větru k podfouknutí a uvolnění plechové krytiny na budově. Po příjezdu se naše lezecká skupina vystrojila do postrojů a jištěna na lanech uvolněnou střešní krytinu provizorně připevnila zpět ke střeše. Na místo se dostavila i jednotka HZS Jeseník, ale to už jsme měli téměř hotovo. K další události vyjíždíme ve středu 11. ledna o půl třetí ráno, kdy nám byl ohlášen požár a zakouření prostor v Domově pro seniory na ulici Školní. Operační středisko rovnou vyhlásilo 2. stupeň poplachu a na místo vyslalo 8 jednotek požární ochrany. Po příjezdu na místo nám bylo sděleno, že je zakouřen prostor kuchyně a sklepu. Odkud kouř vychází a co je jeho příčinou, nebylo známé, a proto se hasiči vybaveni dýchací technikou vydali na průzkum. Prostor kuchyně je od zbylých prostor s ubytovanými seniory oddělen požárními dveřmi, a proto se kouř do těchto prostor nešířil. Prozatím tedy nebylo nutné provézt evakuaci seniorů. Na pomoc s průzkumem byli vysláni i polští hasiči z Paczkowa. Hasiči z Žulové nachystali přetlakovou ventilaci a odvětrali zakouřený prostor kuchyně. Dále byl hasiči ve spolupráci s personálem Domova kontrolován stav a potřeby seniorů na jednotlivých pokojích. Nakonec bylo zjištěno, že došlo k zahoření bateriového uložiště sloužícího k ovládání evakuačního výtahu. Požár byl uhašen pomocí přenosných hasicích přístrojů s CO2. Následně probíhalo odvětrání zakouřených prostor a kontrola hladiny CO ve všech prostorách Domova. Na místě zasahovaly tyto jednotky: JSDH Javorník, PSP JRG Paczków, JSDH Žulová, JSDH Bernartice, JSDH Bílá Voda, JSDH Vlčice a HZS Jeseník. V pátek 20. ledna vyjíždíme kolem půl druhé odpoledne odstranit strom, který spadl přes silnici a přetrhnul dráty vysokého napětí nedaleko Travné. Strom jsme odstranili a o situaci byl informován ČEZ. O den později večer vyjíždíme opět do Travné, kde došlo k nehodě osobního vozidla. To jsme pomocí navijáku vytáhli zpět na silnici. V pondělí 23. 1. v podvečer jsme vyjížděli k odstranění spadeného stromu u restaurace Celnice nad Travnou. Již cesta k zásahu naznačovala, že budeme mít velké problémy k místu dojet. Na silnici krytou ujetým sněhem již několik hodin mrholilo a ta byla hladká jako sklo. Po příjezdu na místo jsme omrzlý strom rozřezali a silnici uvolnili. Poté nám trvalo hodinu, než jsme se vrátili zpět do Javorníku. Cestou zpět jsme vytáhli osobní vozidlo sjeté do příkopu. To nikdo z nás netušil, co nás v následujících dnech čeká. Od 23. ledna do 31. ledna vyjíždíme každý den i několikrát odstraňovat stromy do Travné a Zálesí. Celkem jsme za toto období vyjeli 15x. Odstranili jsme několik desítek stromů a nespočet polámaných větví. Například během jednoho zásahu jsme cestou do Zálesí a zpět do Javorníku pořezali 14 stromů, které padaly před námi i za námi během jízdy. Bylo to velmi náročné období, během kterého jsme i nahrazovali autobusovou dopravu, která díky uzavřené silnici do Travné nejezdila. Ve středu 25. ledna po 23. hodině vyjíždíme na zámek Jánský Vrch, odkud byl systémem EPS oznámen požár. Po příjezdu na místo byl proveden s kastelánkou průzkum půdy, při kterém bylo zjištěno, že došlo k zatečení vody z tajícího sněhu do čidla, a to spustilo poplach. Nejnáročnějšími dny „ledové kalamity“ byly úterý 24. ledna, kdy jsme vyjeli 3x, a sobota 28. ledna, to jsme vyjeli 5x. Většina těchto výjezdů byla „mnohonásobných“ tzn., že během jednoho výjezdu odstraňujeme několik popadaných stromů v jednom místě.

MT